## Formularz
Zestawienie nr 1 - Formularz oferty – 7/D/2023/MA dnia.............................................. Nazwa wykonawcy (firma) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….......................... REGON ……………..........................…..……….. NIP……….……..............................………...…….. Siedziba: Adres: ulica……………………….……….....................… numer ….....................… lokal............ kod.............................. miejscowość........................................................... numer telefonu ................................................... e-mail:..................................................... OFERTA (nr/z dnia)……………………………………………………………………. dla RAMB Sp. z o.o.
Tabela nr 1
L.p. | Zgłoszenie zapotrzebowania | Indeks | Nazwa materiałów | lość | JM | Cena netto/szt/kpl | Wartość netto | Uwagi
1 |  | 10508947 | RURA KARB. 750N FK15/16F DX15116 Z PILOTEM KARBOWANA PESZEL Z PILOTEM 16MM CZARNA (KRĄŻEK 100M) | 1 | szt |  | 0
2 |  | 10418103 | PRZETWORNIK WAGOWY PW1-S-25 CZAH -POMIAR WYPOSAŻONY W PRZETWORNIK 4-20MA; WERSJA 4-PRZEWODOWA | 4 | szt |  | 0
3 |  | 10561923 | PRZETWORNIK WAGOWY PW1S-10-KW5S PROD. CZACH-POMIAR WYPOSAŻONY W PRZETWORNIK 4-20MA; WERSJA 4-PRZEWODOWA | 2 | szt |  | 0
4 |  | 10561925 | PRZETWORNIK WAGOWY PW1S-5-KW5S PROD. CZACH-POMIAR WYPOSAŻONY W PRZETWORNIK 4-20MA; WERSJA 4-PRZEWODOWA | 2 | szt |  | 0
5 |  | 10571833 | UCHWYT DO MONITORA F150 NORTH BAYOU | 2 | szt |  | 0
6 |  | 10572050 | SZAFA ZPAS 19" 12U WZ-7240-20-A3 011-BNP | 2 | szt |  | 0
7 |  | 10572051 | LISTWA RACK 9 GN. 230V WZ-LZI30-09-00-00 | 2 | szt |  | 0
8 |  | 10090467 | GNIAZDO D/CZUJEK G-40 POLON-ELFA | 14 | szt. |  | 0
9 |  | 10111006 | PODSTAWA GNIAZDA PG-40 POLON-ALFA | 14 | szt. |  | 0
10 |  | 10095631 | CZUJKA DOT-4046 2-SENSOROWA | 14 | szt |  | 0
11 |  | 10323695 | OSTRZEGACZ P/POŻ ROP-4001MH | 14 | szt |  | 0
12 |  | 10096846 | MOTOSYRENA SE3 AUER SIGNAL Z DASZKIEM | 1 | kpl |  | 0
13 |  | 10111832 | RAMKA MASKUJĄCA RM-60-R | 14 | szt |  | 0
14 |  | 10473431 | CENTRALA POŻAROWA CSP POLON 4200 | 1 | szt |  | 0
15 |  | 10077065 | AKUMULATOR MXL 12V 28Ah | 2 | szt |  | 0
16 |  | 10495245 | NADAJNIK Z AKUMULATOREM 12V 7Ah UNK/4KX ARGOS MIKRON | 1 | szt |  | 0
17 |  | 10596471 | TELEFON BEZPRZ. DECT GIGASET COMFORT 550 | 2 | szt |  | 0
18 |  | 10091181 | ŁĄCZNIK KRAŃCOWY WK10DM-D16 | 8 | szt |  | 0
19 |  | 10111746 | PRZYCISK STEROW. EFM1.1-UDRC-1 CZERW. (KASETA ŻÓŁTA, PRZYCISK CZERWONY) | 85 | szt |  | 0
20 |  | 10111614 | PRZYCISK NEF30-DRC XY DŁONIO.RYGL.CZER. DŁONIOWY RYGLOWANY , CZERWONY | 2 | szt |  | 0
21 |  | 10089905 | OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY VAL-MS 230 ST 2798844 | 1 | szt |  | 0
22 |  | 10092274 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY WK-5P-3 | 10 | szt |  | 0
23 |  | 10092288 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY WK-5P-2 | 18 | szt |  | 0
24 |  | 10568132 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY DŹWIGNIOWY WK5DM-6 | 5 | szt |  | 0
25 |  | 10612782 | PRZETWORNIK DZWIĘKU BPT380XAC24VDC BESTAR | 2 | szt |  | 0
26 |  | 10577545 | SYRENA PRZEMYSŁ. HTG 713100113 230V AC 60HZ IP55 108DB | 9 | szt |  | 0
27 |  | 10611488 | DZWONEK PRZEMYSŁOWY SD165R240A SIRENA NR KAT. 54206 | 9 | szt |  | 0
28 |  | 10482990 | DZWONEK DM 330 230V NR.KAT. 004107 | 2 | szt |  | 0
29 |  | 10211077 | ANEMOMETR A-2004S CZASZOWY Z/NADAJNIK. PRZEWÓD 90 MB + LEGALIZACJA | 1 | szt |  | 0
30 |  | 10323729 | ŁĄCZNIK KRZYWK.4G10-54-U-S10 | 11 | szt |  | 0
31 |  | 10596901 | MANIPUL. V8/B3/L EP/130-528 1501944/010 V8 L B3 (K+D1+D2)3Z+3Z-A050+3Z-A50-B GESSMANN; MANIPULATOR | 4 | szt |  | 0
32 |  | 10596902 | MANIPUL. V8/B3/L EP/130-528 1522001/010 V8 R B3 (K+D1+D2)3Z+3Z-A050+3Z-A50-B GESSMANN; MANIPULATOR | 2 | szt |  | 0
33 |  | 10596903 | MANIPUL. V8/B3/L EP/130-528 1504298/020 V8 L P B3 (K+D1+D2)3Z+3Z-A050+3Z-A50-B GESSMANN; MANIPULATOR | 2 | szt |  | 0
34 |  | 10606339 | ŁĄCZNIK OŚWIETL. PLEXO IP55 069720 10A, 250V, LEGRAND JEDNOBIEGUNOWY | 4 | szt |  | 0
35 |  | 10091199 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G10-54-US9 R014 | 16 | szt |  | 0
36 |  | 10594885 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY WK-10ZM-D16 | 1 | szt |  | 0
37 |  | 10283179 | ROZŁĄCZNIK BEZP.3NP1123-1CA20 | 1 | szt |  | 0
38 |  | 10092208 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY M3R-330-11Y-M-20 | 1 | szt |  | 0
39 |  | 10612783 | ROZŁĄCZNIK NH1 XNH1-A250 3P 250A 183043 | 1 | szt |  | 0
40 |  | 10594902 | ZASIL. UPS 230V PW5115 750I USB 750VA INPUT 220/230/240V; OUTPUT 220/230/240V; 500W EATON | 2 | szt |  | 0
41 |  | 10595286 | ROZŁĄCZNIK 63A 3-BIEGUN. 022316 CZERW. IZOLACYJNY,NAPĘD BOCZNY CZERWONY , VISTOP | 1 | szt |  | 0
42 |  | 10366744 | GNIAZDO 125A/500V/3P+PE IP55 PALAZZOLI NAŚCIENNE W OBUDUDOWIE | 1 | szt |  | 0
43 |  | 10368771 | WTYCZKA PALAZZOLI TYP 125A/500V 249550 | 2 | szt |  | 0
44 |  | 10595301 | GNIAZDO 400V/63A/3P+N+PE IP67 PALAZZOLI | 1 | szt |  | 0
45 |  | 10595302 | WTYKA PALAZZOLI TYP 400V/63A 3P+N+PE | 1 | szt |  | 0
46 |  | 10094338 | STYCZNIK CL01A310T6 230V/AC 3BIEG. -3NO, 9A w AC3, 4KW, CEWKA 230V 50/60HZ + STYKI POMOCNICZE 2xNO i 2xNC | 6 | szt |  | 0
47 |  | 10612783 | ROZŁĄCZNIK NH1 XNH1-A250 3P 250A 183043 | 1 | szt |  | 0
48 |  | 10092339 | WYŁĄCZNIK M250 6,3-10A | 14 | szt |  | 0
49 |  | 10092830 | WYŁĄCZNIK SIL.M-250 1-1,6A | 15 | szt |  | 0
50 |  | 10575382 | STYCZNIK 3RT2036-1AP04 230V AC, 50A 3P 230V AC 2Z 2R S2 | 2 | szt |  | 0
51 |  | 10575383 | STYCZNIK 3RT2037-1AP04 230V AC, AC-3, 65A, 30KW/400V, 230VAC, 50HZ, 2NO+2NC, 3-BIEGUNOWY, ROZMIAR S3, ZACISK ŚRUBOWY | 2 | szt |  | 0
52 |  | 10393075 | PRZYCISK NEF30-KZXY ZIELONY | 2 | szt |  | 0
53 |  | 10393225 | PRZYCISK NEF30-KCXY CZERWONY | 1 | szt |  | 0
54 |  | 10091212 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G10-82-U-S9 | 2 | szt |  | 0
55 |  | 10475138 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G10-202-U-S9-R014 | 3 | szt |  | 0
56 |  | 10323726 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G10-141-U-S9-R014 | 5 | szt |  | 0
57 |  | 10090998 | ŁĄCZNIK 4G10-55-U-S9 | 4 | szt |  | 0
58 |  | 10353847 | CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY MIC+130/D/TC Sn=200-1300mm Ub=9-30VDC Io<80mA,Imax=200mA MICROSONIC Z PRZEWODAMI O DŁUGOŚCI 3M | 4 | szt |  | 0
59 |  | 10081075 | CZUJNIK INDUKCYJNY PCID-8ZP SELS PNP / NO; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; PRZEWÓD 2MB | 12 | szt |  | 0
60 |  | 10227097 | WYŁĄCZNIK M250 0,63-1,0A | 2 | szt |  | 0
61 |  | 10091208 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G10-69-U S10 | 3 | szt |  | 0
62 |  | 10227836 | PRZYCISK STEROW.EFM 1.1-UDRC-2D ŻÓŁT. OBUDOWA ŻÓŁTA | 28 | szt |  | 0
63 |  | 10595388 | WTYKA 350A 7,2KV PC5-SX04-K0352R ZŁĄCZE WTYKOWE CAVOTEC 6KV - KOMPLETNE 35MM2 + PE 16MM2 | 2 | szt |  | 0
64 |  | 10595422 | OSŁONY OCHRONNE NA/WTYKI PC5-SX04-K0352R | 2 | szt |  | 0
65 |  | 10092208 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY M3R-330-11Y-M-20 SCHMERSAL | 6 | szt |  | 0
66 |  | 10077038 | CZUJNIK BOCIAN-2U/1 24VDC | 3 | szt |  | 0
67 |  | 10092826 | WYŁĄCZNIK SIL.M-250 1,6-2,5A | 5 | szt |  | 0
68 |  | 10476042 | STYCZNIK GE CL04A310M6 230VAC 3 BIEG.-3NO, 32A w AC3, 16kW, CEWKA 230V 50/60Hz + STYKI POMOCNICZE 2xNO i 2xNC | 2 | szt |  | 0
69 |  | 10094338 | STYCZNIK CL01A310T6 230V/AC 50/60Hz 5,5kW 12A 3P+1NO + STYKI POMOCNICZE 2xNO i 2xNC | 1 | szt |  | 0
70 |  | 10185534 | GRZAŁKA PGW-1,6KW 230V L=580MM | 2 | szt |  | 0
71 |  | 10185541 | GRZAŁKA PŁASZCZOWA PGW-500W L=490MM | 1 | szt |  | 0
72 |  | 10611437 | OGRZEWACZ PROMIENNIKOWY OPS 1000W 230V DŁUGOŚĆ: 1350MM | 1 | szt |  | 0
73 |  | 10090328 | GNIAZDO 2P+Z Z/KLAPKĄ LEGRAND 074116 | 12 | szt |  | 0
74 |  | 10111570 | PRZYCISK EFM 1.1KZ-1 ZIELONY | 10 | szt |  | 0
75 |  | 10091200 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G10-56-U S10 | 1 | szt |  | 0
76 |  | 10090991 | ŁĄCZNIK 4G10-51-U | 1 | szt |  | 0
77 |  | 10100683 | LAMPA LED DLG 827502313 ŚWIATŁO CIĄGŁE | 1 | szt |  | 0
78 |  | 10611523 | DIODA PROSTOWNICZA 250UR160M 1600 250A SOLTRONIK | 1 | szt |  | 0
79 |  | 10289520 | ZŁĄCZE D SN 24C 5A 415V MARECHAL (WTYKA+GNIAZDO) 24-BIEGUNOWE | 2 | szt |  | 0
80 |  | 10606333 | STYKI ŚLIZGOWE MORGAN REKOFA,F-NO F3487-12A, W9BAMR, POSREBRZANE DO GŁOWICY PIERŚCIENIOWEJ | 12 | szt |  | 0
81 |  | 10278413 | STYK GŁÓWNY 3RT1956-6A SIEMENS 90KW | 4 | szt |  | 0
82 |  | 10278409 | STYK GŁÓWNY 3RT1954-6A SIEMENS 55KW/AC-3 | 16 | szt |  | 0
83 |  | 10501224 | PUSZKA HENSEL D-9025/DK0202GZ Z DŁAWIKAMI NA PRZEWÓD 3G1,5 | 100 | szt |  | 0
84 |  | 10604206 | OPRAWA IND 6.0 MINI WW D1H1 OUT NS14W 14W, 2050LM, 3000K, IP66 Z UCHWYTAMI ANTYWIBRACYJNYMI (JEŚLI NIE JEST ODPORNA NA WSTRZĄSY I DRGANIA) | 32 | szt |  | 0
85 |  | 10604208 | OPRAWA SKYLIGHT LED 4.0 I 35X150 NS13W 13W, 1700LM, 3000K, ROZSYŁ 35°X150° Z UCHWYTAMI ANTYWIBRACYJNYMI (JEŚLI NIE JEST ODPORNA NA WSTRZĄSY I DRGANIA) | 69 | szt |  | 0
86 |  | 10604209 | OPRAWA SKYLIGHT LED 4.0 I 70X120 22W 3000K, 3150LM, ROZSYŁ 70°X120° Z UCHWYTAMI ANTYWIBRACYJNYMI (JEŚLI NIE JEST ODPORNA NA WSTRZĄSY I DRGANIA) | 22 | szt |  | 0
87 |  | 10604230 | OPRAWA SKYLIGHT LED 4.0 III 60 3000K 71W, 10450LM, 3000K, ROZSYŁ 60° Z UCHWYTAMI ANTYWIBRACYJNYMI (JEŚLI NIE JEST ODPORNA NA WSTRZĄSY I DRGANIA) | 22 | szt |  | 0
88 |  | 10604231 | OPRAWA SKYLIGHT LED 4.0 III 90 3000K 71W, 10450LM, 3000K, ROZSYŁ 90° Z UCHWYTAMI ANTYWIBRACYJNYMI (JEŚLI NIE JEST ODPORNA NA WSTRZĄSY I DRGANIA) | 6 | szt |  | 0
89 |  | 10604232 | OPRAWA SKYLIGHT LED 4.0 I 70X120 NS13W 13W, 3000K, 1600LM, ROZSYŁ 70°X120° Z UCHWYTAMI ANTYWIBRACYJNYMI (JEŚLI NIE JEST ODPORNA NA WSTRZĄSY I DRGANIA) | 11 | szt |  | 0
90 |  | 10461549 | ZAWIESIE D/KABLI TE 301/75 0,7M PASAMON Z ZAKUTYMI NA KOŃCACH OCZKAMI | 50 | szt |  | 0
91 |  | 10032186 | TAŚMA SCOTCH 13 | 3 | szt |  | 0
92 |  | 10032119 | TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 33 | 15 | szt |  | 0
93 |  | 10032118 | TAŚMA IZOLACYJNA SCOTCH NR 23 19X9.15 | 10 | szt |  | 0
|  |  |  | Suma oferty |  |  | 0
Tabela nr 2
L.p. | Zgłoszenie zapotrzebowania | Indeks | Nazwa materiałów | Ilość | JM | Cena netto/szt/kpl | Wartość netto | Uwagi
1 |  | 10237517 | PRZEWÓD H07RN-F 3G1,5 | 200 | m |  | 0
2 |  | 10596852 | KABEL SF/UTP 4X2X24AWG KAT.5E BL-74002E.01500 PVC LINKA | 1000 | m |  | 0
3 |  | 10237517 | PRZEWÓD H07RN-F 3G1,5 | 1000 | m |  | 0
4 |  | 10329255 | PRZEWÓD H07V-K/LGY 1X4MM ŻÓŁTO ZIELONY | 100 | m |  | 0
5 |  | 10595656 | PRZEWÓD R(N)TSCGEWOEU 3X25+3X16/3 6/10KV | 150 | m |  | 0
6 |  | 10595786 | PRZEWÓD (N)SHOEU-J 3X50+3X25/3 0,6/1KV | 120 | m |  | 0
7 |  | 10595788 | PRZEWÓD ONGC-G 3X35+4X16/4+35MM2 0,6/1KV | 120 | m |  | 0
8 |  | 10085398 | PRZEWÓD H07RN-F 18G1,5MM2 | 80 | m |  | 0
9 |  | 10227205 | KABEL ONGC-G 3X35+3X16/3 0,6/1kV | 50 | m |  | 0
10 |  | 10237520 | PRZEWÓD H07RN-F 4G1,5 | 600 | m |  | 0
11 |  | 10237517 | PRZEWÓD H07RN-F 3G1,5 | 300 | m |  | 0
|  |  |  | Suma oferty |  |  | 0
Tabela nr 3
L.p. | Zgłoszenie zapotrzebowania | Indeks | Nazwa materiałów | Ilość | JM | Cena netto/szt/kpl | Wartość netto | Uwagi
1 |  | 10112461 | ZWALNIAK EB 50/50 500V 50MM Z WYŁĄCZNIKIEM KRAŃCOWYM SCHMERSAL M3R 330-11Y-M20 I ZBIJAKIEM (KOMPLETNY) | 4 | szt |  | 0
2 |  | 10112515 | ZWALNIAK ZEW 1250/60 500V Z WYŁĄCZNIKIEM KRAŃCOWYM SCHMERSAL M3R 330-11Y-M20 I ZBIJAKIEM (KOMPLETNY) | 19 | szt |  | 0
|  |  |  | Suma oferty |  |  | 0
Termin realizacji: do 31.03.2023 r. od dnia przesłania zamówienia
W formularzu ofertowym prosimy podać termin realizacji i producenta materiałów. Dostawca materiału zobowiązany jest o dostarczanie dokumentów jakościowych wraz z dostawą. Zamawiający dopuszcza oferty na materiały/produkty/urządzenia alternatywne wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawca/Wykonawca jest zobligowany do wykazania równoważności proponowanego zamiennika. Zamiennik, produkt tożsamy dla danej pozycji musi zawierać wyraźny dopisek „Zamiennik”. Przyjęcie oferty na zamiennik jest możliwe jedynie w przypadku gdy asortyment uzyskał zgodę Zamawiającego i Inwestora. Ponadto oferowany zamiennik musi charakteryzować się parametrami równoważnymi lub wyższymi. Zgoda na dopuszczenie zamiennika zostanie przekazana w toku prowadzonego postępowania.
1. Oświadczamy, że: 1.1 Oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zmówienia w danej części wraz z dostawą. 1.2 Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 1.3 Niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 45 dni od dnia składania ofert. 1.4 Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności (wymagany termin płatności – 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, oraz pozytywnego odbioru). 1.5 Oferta nasza zawiera dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ. 2. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ofertę: imię i nazwisko ………………………………………… tel. ……………………………… E-mail:………………………………............... ...................................................................................................................................................................... pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
Uwagi

## Arkusz1 (hidden)
Załącznik nr 1
[8 empty] | Metaco |  | Famur |  | Jarex |  | Megazec |  | Fugor
L.p. | Indeks | Nazwa rysunku / elementu | Nr rys. | Bez pozycji | masa jedn.jednej sztuki [kg] | Masa ogólna [kg] | Ilość [szt.kpl] | Cena /szt/kpl | Wartość | Cena /szt/kpl | Wartość | Cena /szt/kpl | Wartość | Cena /szt/kpl | Wartość | Cena /szt/kpl | Wartość
1 | 10486580 | Segment środkowy B=2250 wyk. C (poz.1 - konstrukcja skrajna wg rys. PM285-03-1/U) | PM 285-04/U | ˗ | 3440 | 13760 | 4 | 27300 | 109200 | 48800 | 195200 |  |  | 47146 | 188584 | 48450 | 193800
2 | 10486580 | Segment środkowy B=2250 wyk. C (poz..2 - konstrukcja środkowa wg rys. PM285-04-1/U | PM 285-04/U | ˗ | 4040 | 8080 | 2 | 32000 | 64000 | 57350 | 114700 |  |  | 55190 | 110380 | 52300 | 104600
3 | 10489231 | Pomost segmentu środkowego wyk. 8 x wyk.L i 8x wyk.P | PM 285.03-3/U | 10,11,12 | 243.12 | 3889.92 | 16 | 1740 | 27840 | 3450 | 55200 |  |  | 3332 | 53312 | 4300 | 68800
4 | 10489233 | Barierka wykonać z rury Ø42,4x3,2 i Ø26,9x2,6 | PM 285-01-3/U | 6,7,8 | 39 | 624 | 16 | 395 | 6320 | 700 | 11200 |  |  | 847 | 13552 | 710 | 11360
5 | 10472050 | Sworzeń Ø95/80 | PM 285-01-0.01b | ˗ | 12 | 288 | 24 | 265 | 6360 | 175 | 4200 |  |  | 316 | 7584 | 240 | 5760
6 | 10437652 | Zaczep przesuwny opuszcz. Zest. Krąż. Nośnych wyk.IA | PM 279 e/KWB1 | bez poz. 3,4,6,7,8,9 | 11.02 | 176.32 | 16 | 225 | 3600 |  |  |  |  | 582 | 9312 | 335 | 5360
7 | 10472052 | Zaczep przesuwny opuszczany zestawu kraż. dolnych H=125 wyk.II | PM 281b | bez poz. 5,6,7,8,9,10 | 13.7 | 54.8 | 4 | 380 | 1520 |  |  |  |  | 725 | 2900 | 350 | 1400
8 | 10472054 | Ponton 1200x5400 | M 172.82 | ˗ | 1338 | 5352 | 4 | 10310 | 41240 | 16400 | 65600 | 30000 | 120000 | 18558 | 74232 | 16200 | 64800
[8 empty] | 260080 |  | 446100 |  | 120000 |  | 459856 |  | 455880
Po aukcji elektronicznej
[8 empty] | Metaco |  | Famur |  | Jarex |  | Megazec |  | Fugor
L.p. | Indeks | Nazwa rysunku / elementu | Nr rys. | Bez pozycji | masa jedn.jednej sztuki [kg] | Masa ogólna [kg] | Ilość [szt.kpl] | Cena /szt/kpl | Wartość | Cena /szt/kpl | Wartość | Cena /szt/kpl | Wartość | Cena /szt/kpl | Wartość | Cena /szt/kpl | Wartość
1 | 10486580 | Segment środkowy B=2250 wyk. C (poz.1 - konstrukcja skrajna wg rys. PM285-03-1/U) | PM 285-04/U | ˗ | 3440 | 13760 | 4 | 27245 | 108980 | Firma nie została dopuszczona do aukcji. |  |  |  | 47146 | 188584 | 48450 | 193800
2 | 10486580 | Segment środkowy B=2250 wyk. C (poz..2 - konstrukcja środkowa wg rys. PM285-04-1/U | PM 285-04/U | ˗ | 4040 | 8080 | 2 | 31900 | 63800 |  |  |  |  | 55190 | 110380 | 52300 | 104600
3 | 10489231 | Pomost segmentu środkowego wyk. 8 x wyk.L i 8x wyk.P | PM 285.03-3/U | 10,11,12 | 243.12 | 3889.92 | 16 | 1730 | 27680 |  |  |  |  | 1720 | 27520 | 4300 | 68800
4 | 10489233 | Barierka wykonać z rury Ø42,4x3,2 i Ø26,9x2,6 | PM 285-01-3/U | 6,7,8 | 39 | 624 | 16 | 391 | 6256 |  |  |  |  | 387 | 6192 | 710 | 11360
5 | 10472050 | Sworzeń Ø95/80 | PM 285-01-0.01b | ˗ | 12 | 288 | 24 | 265 | 6360 |  |  |  |  | 236 | 5664 | 240 | 5760
6 | 10437652 | Zaczep przesuwny opuszcz. Zest. Krąż. Nośnych wyk.IA | PM 279 e/KWB1 | bez poz. 3,4,6,7,8,9 | 11.02 | 176.32 | 16 | 225 | 3600 |  |  |  |  | 582 | 9312 | 335 | 5360
7 | 10472052 | Zaczep przesuwny opuszczany zestawu kraż. dolnych H=125 wyk.II | PM 281b | bez poz. 5,6,7,8,9,10 | 13.7 | 54.8 | 4 | 380 | 1520 |  |  |  |  | 725 | 2900 | 350 | 1400
8 | 10472054 | Ponton 1200x5400 | M 172.82 | ˗ | 1338 | 5352 | 4 | 9410 | 37640 |  |  | 10110 | 40440 | 9510 | 38040 | 16200 | 64800
[8 empty] | 255836 |  |  |  | 40440 |  | 388592 |  | 455880
|  | Suma zamówienia | [5 empty] | 214020 | [5 empty] | 39376 |  | 1400