## Arkusz
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy Dotyczy postępowania 118/D/2021/AS
KOMPLETNE DANE OFERENTA (nazwa, adres, NIP REGON)
Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia pt. Dostawa armatury zgodnie z SIWZ. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
L.p. | Opis | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | Rura DN110x10 RC PE, PN16, SDR11 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | 672 | m
2 | Łuk segmentowy PE HD 100, DN110, SDR11, PN16, kąt: 28st., wg PN-EN 12201-3 | 1 | szt
3 | Łuk segmentowy PE HD 100, DN110, SDR11, PN16, kąt 54st., wg PN-EN 12201-3 | 1 | szt
4 | Tuleja kołnierzowa długa PE materiał PE100, DN110, PN16, SDR11 w komplecie z kołnierzem stalowym luźnym DN110, PN16 i uszczelką gumową DN110 | 10 | szt
5 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN110, 1,6 MPa nr kat. 4000E1 w komplecie z obudową teleskopową do zasuw DN110 i skrzynką uliczną | 5 | szt
6 | Trójnik PE, mateirał PE100, DN110/90/110, kąt 90 st. | 4 | szt
7 | Tuleja kołnierzowa PE, DN90, materiał PE 100, SDR11, PN 16 w komplecie z kołnierzem stalowym DN90, PN16 oraz uszczelka gumowa DN90, PN16 | 5 | szt
8 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN80, 1,6 MPa nr kat. 4000E1 z obudową teleskopową do zasuw DN 80 i skrzynką uliczną zeliwna | 5 | szt
9 | Mufa elektooporowa DN110, PE100, SDR11 | 25 | szt
10 | Króciec dwukołnierzowy FF żeliwny DN80, L=1000 cm | 5 | szt
11 | Kolano kołnierzowe żeliwne N ze stopką DN80 PN16 | 5 | szt
12 | Hydrant nadziemny ppoż z podwójnym zamknięciem DN80 RP1500, nr kat. 8003 (zgodnie z załąnikiem nr 4) | 5 | szt
13 | Trójnik PE, mateirał PE100, równoprzelotowy, DN110/110, kąt 90 st. | 4 | szt
14 | Zaślepka PE DN110, SDR 11, PN16 | 2 | szt
15 | Rura osłonowa PE DN200, PN10, SDR17 wg PN-EN 12201-2 | 72 | m
16 | Manszeta typu N, DN x DN= 110x200 + obejmy zaciskowe ze stali nierdzewnej | 3 | szt
17 | Płozy podporowe typu BR w rozstawie co 1,36 rura przewodowa PE DN110; rura osłonowa DN200 (Ścianka 11,9, 176,2) | 44 | szt
18 | Redukcja centryczna PE DN110/90 | 1 | szt
0
Wraz z dostawą należy dołączyć niezbędne deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje jakości oraz stosowne atesty dla dostarczonych materiałów w języku polskim w szczególności: - Atest Polskiego Zakładu Higieny - Niezbędne atesty i deklaracje wymagane dla materiałów mających kontakt z wodą pitną
Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 30.06.2021 lub możliwie najszybszy do zaproponowania od otrzymania zamówienia (proszę o wskazanie)
Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - tak, dotyczy pozycji nie ilości
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Oświadczamy, że:
1.1. Oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia
1.2. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń
1.3. Niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 30dni od dnia składania ofert
Oświadczamy również, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.:
2.1. Zgadzamy się na zasady rozliczania i warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT
Podajemy dane kontaktowe osób uprawnionych do:
|  | Imię i nazwisko: |  | Adres poczty elektronicznej | Numer telefonu
korespondencji w sprawie niniejszej oferty:
udziału w aukcji elektronicznej/negocjacji w imieniu Dostawcy:
…..........................................................................................
Pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy