**Nazwa Oferenta (pieczęć firmowa)**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**REGON** …………….……………………………. **NIP**……….……………*…………………Siedziba***Adres**: **ulica ……………………….………………….…….….. numer ……..………**

**kod………………………. miejscowość ………………………………….……. numer telefonu: ……………………………….… ……. e-mail: ........................................**

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia **na „Dostawa materiałów budowlanych”** Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena jedn.** | **Wartość (zł)** |
| 1 | PŁYTA WARSTWOWA GR.80MM EPS SN 80, z widocznym mocowaniem ,schemat profila zewn. L- kolor RAL 1002,wewn. L- kolor RAL 7035, płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu samogasnącego, płyta ścienna niskoprofilowana pionowa , blacha gr 0,50mm.   dł.3,75 m - 20szt dł.3,6 m - 6szt  dł.3,5 m - 11szt dł.3,25 m -12szt | 200,215 | m2 |  |  |
| 2 | PŁYTA WARSTWOWA GR.80MM dachowej EPS SN 80,  płyta dachowa trapezowa gr.okładzin min. 0,50mm,  - kolor zewn. RAL 1002, płyta warstwowa z rdzeniem ze  styropianu samogasnącego, L-9,35m | 150,535 | m2 |  |  |
| 3 | ŁĄCZNIK D/MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH  dachowych z rdzeniem 180mm, RAL 1002, przewiercalność do 12mm(do konstrukcji stalowej) | 500 | Szt. |  |  |
| 4 | ŁĄCZNIK D/MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH  ściennych z rdzeniem 120mm, RAL 1002, przewiercalność 12mm(do konstrukcji stalowej) | 750 | Szt. |  |  |
| 5 | BLACHA POWLEKANA PŁASKA 0,5X1250X2000  kolor RAL 1002 | 150 | m2 |  |  |

Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu

* 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych
  3. Dostawca/Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach w uzgodnieniu z Zamawiającym. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych.
  4. Przed złożeniem oferty w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
  5. Rozwiązanie równoważne zaoferowane przez Dostawcę/Wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych, nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej.
  6. Akceptujemy termin dostawy do 31.12.2021 lub możliwie najszybszy od otrzymania zamówienia …………………………………………………………….……………… (do uzupełnienia)
  7. Potwierdzamy okres gwarancji zgodnie ze wskazaniami producenta
  8. Oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia
  9. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń
  10. Niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 30 dni od dnia składania ofert
  11. Oświadczamy również, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.: Zgadzamy się na zasady rozliczania i warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT

Podajemy dane kontaktowe osób uprawnionych do:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Imię i nazwisko:* | *Numer telefonu:* | *Adres poczty elektronicznej:* |
| **korespondencji w sprawie niniejszej oferty:** |  |  |  |
| **udziału w aukcji elektronicznej/negocjacji w imieniu Dostawcy:** |  |  |  |

.........................................................................................................................................

pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, bądź czytelne podpisy w przypadku braku pieczęci