## Arkusz1
Formularz oferty – 53/D/2026/MA dnia.............................................. Załącznik nr 1 Nazwa Wykonawcy (firma) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….......................... REGON ……………..........................…..……….. NIP……….……..............................………...…….. Siedziba: Adres: ulica……………………….……….....................… numer ….....................… lokal............ kod.............................. miejscowość........................................................... numer telefonu ................................................... e-mail:..................................................... OFERTA (nr/z dnia)……………………………………………………………………. dla RAMB sp. z o.o.
Część |  | Nazwa materiału | Ilość | J.M. | Cena | Wartość | Termin realizacji (sugerowany do 3 tygodni)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 10692081 | ZABEZP. e2TANGO-250-TR-UNI-PROFIBUS-Z-IP54-PL-6O3I-8IN-AO20-8OUT-X Zespół zabezpieczeń e2TANGO-250 - parametry techniczne; moduł pomiarowy - TR (standardowe, 4I+1U), napięcie zasilania - UNI (110/230V AC/DC), port komunikacyjny - PROFIBUS (wersja rozwojowa), sposób montażu - Z (zatablicowy), wersja językowa - PL, karty roszerzeń: A - 6O3I (- karta posiadająca 6 wyjść i 3 wejścia dwustanowe), B - 8IN (karta posiadająca 8 wejść dwustanowych), C - AO20 (karta posiadająca 4 wyjścia 4…20mA), D - 8OUT (karta posiadająca 8 wyjść przekaźnikowych), E - X (brak) | 9 | SZT |  | 0
2 | 10617089 | PRZEKAŹNIK PIR6W-1P-24VDC PROD RELPOL UC=24V, DC/50/60HZ, STYKI 1XNO | 28 | SZT |  | 0
3 | 10598553 | PRZEKAŹNIK CZASOWY 3RP2505-1BW30 | 2 | SZT |  | 0
4 | 10090004 | ROZŁĄCZNIK BEZP.3NP1 250A 3NP1143-1DA10 | 1 | SZT |  | 0
5 | 10087134 | WKŁADKA BEZP.SITOR 250A SIEMENS 3NE3 227 | 3 | SZT |  | 0
6 | 10501480 | STYCZNIK SIEMENS 3RT2015-1AP01 | 7 | SZT |  | 0
7 | 10502096 | STYCZNIK SIEMENS 3RT2015-1BB41 | 3 | SZT |  | 0
8 | 10426554 | PRZEKAŹNIK POMOCNICZY 3RH2122-1BB40 | 34 | SZT |  | 0
9 | 10420123 | WARYSTOR 3RT2916-1BB00 | 36 | SZT |  | 0
10 | 10442502 | STYK POMOCZNICZY 3RH2911-1FA22 SIEMENS | 9 | SZT |  | 0
11 | 10540124 | STYCZN. 3RT2015-1BB42 SIEMENS 3KW 24VDC STYKI 1XNC ZINTEGROWANY | 2 | SZT |  | 0
12 | 10283315 | STYCZNIK 3RT2024-1BB44 SIEMENS | 2 | SZT |  | 0
13 | 10686082 | WARYSTOR 3RT2926-1BB00 | 2 | SZT |  | 0
14 | 10685935 | WYŁĄCZNIK 3VA2712-5AC03-0AA7 WYŁĄCZNIK 3VA27, STACJONARNY, 3-BIEG., Z DŹWIGNIĄ, IN=1250A, ICU=55KA@415V, Z WYZW. ELEKTRONICZNYM ETU320 LSI, IR=500...1250A, II=1,5...15 X IN, Z OCHR. PRZEWODU N DO 200% (WYMAGANY ZEW. PRZEKŁADNIK PRĄDOWY), W STANDARDZIE: 4 STYKI POMOCNICZE (AUX), STYK SYGNALIZACJI WYZWOLENIA (S24), PRZYŁĄCZA ŚRUBOWE ● BEZ FUNKCJI POMIAROWYCH I KOMUNIKACYJNYCH ● BEZ DODATKOWEGO STYKU ALARMOWEGO ● Z ZAŁĄCZANIEM MECHANICZNYM ● BEZ DRUGIEGO WYZWALACZA POMOCNICZEGO ● Z PIERWSZYM WYZWALACZEM WZROSTOWYM / NAPIĘCIOWYM (ST) 220-240 V AC/DC | 3 | SZT |  | 0
15 | 10576057 | AKCESORIA D/WYŁĄCZNIKA 3VA9211-0WD30 - OSŁONA NISKA AKCES. DO 3VA12: 3-BIEG. KRÓTKA OSŁONA ZACISKÓW IP2X 1 SZT. | 16 | SZT |  | 0
16 | 10576055 | AKCESORIA D/WYŁĄCZNIKA 3VA9988-0AA12; AKCES. DO 3VA10...3VA26: (AUX) - STYK POMOCNICZY PRZEŁĄCZNY 1CO, TYP HQ, MAX 240 V AC/ 250 V DC | 10 | SZT |  | 0
17 | 10576056 | AKCESORIA D/WYŁĄCZNIKA 3VA9988-0BL33; AKCES. DO 3VA10...3VA26: (STL) WYZWALACZ NAPIĘCIOWY LEWOSTRONNY; 208-277 V AC 50/60 HZ 220-250 V DC | 5 | SZT |  | 0
18 | 10686041 | ROZŁĄCZNIK 3LD2254-1TL53 32A SIEMENS | 2 | SZT |  | 0
19 | 10686105 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3RV1011-0DA10 | 2 | SZT |  | 0
20 | 10539475 | STYK POMOCNICZY 3RV2901-1A SIEMENS | 4 | SZT |  | 0
21 | 10686119 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3RV1011-0FA10 | 2 | SZT |  | 0
22 | 10686120 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3RV2411-0FA10 | 1 | SZT |  | 0
23 | 10608541 | WYŁĄCZNIK SIRIUS 3RV2411-1DA10 | 1 | SZT |  | 0
24 | 10622285 | WYŁĄCZNIK 3VA1220-4EF32-0AA0 200A 3-BIEG; WYŁĄCZNIK 3VA12; 3-BIEG. IN=200A; ZDOL. ZWARĆ. ICU=36KA PRZY 415 V AC; Z WYZW. TERMICZNOMAGNETYCZNYM TM240 I FUNKCJAMI OCHRONY INSTALACJI LI; Z ZAB. PRZECIĄŻ. IR = 140…200 A; Z ZAB. ZWARĆ BEZZWŁ. II=1000…2000 A; BEZ OCHR I NEUTR.; BEZ ZAINST. FABRYCZNIE WYZWALACZA POMOCNICZEGO, BEZ ZAINST. FABRYCZNIE STYKÓW POMOCNICZYCH; Z PRZYŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI | 3 | SZT |  | 0
25 | 10576052 | WYŁĄCZNIK 3VA1340-5EF32-0AA0/400A; WYŁĄCZNIK 3VA13; 3-BIEG. IN=400A; ZDOL. ZWARĆ. ICU=55KA@415 V AC; Z WYZW. TERMOMAGNETYCZNYM TM240 I FUNKCJAMI OCHRONY INSTALACJI LI; Z ZAB. PRZECIĄŻ. IR = 280...400 A; Z ZAB. ZWARĆ BEZZWŁ. II=5...10 X IN; BEZ OCHR I NEUTR.; BEZ ZAINST. FABRYCZNIE WYZWALACZA POMOCNICZEGO, BEZ ZAINST. FABRYCZNIE STYKÓW POMOCNICZYCH; Z PRZYŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI | 1 | SZT |  | 0
26 | 10622286 | WYŁĄCZNIK 3VA1332-4EF32-0AA0 320A 3-BIEG WYŁĄCZNIK 3VA13; 3-BIEG. IN=320A; ZDOL. ZWARĆ. ICU=36KA PRZY 415 V AC; Z WYZW. TERMOMAGNETYCZNYM TM240 I FUNKCJAMI OCHRONY INSTALACJI LI; Z ZAB. PRZECIĄŻ. IR = 224...320 A; Z ZAB. ZWARĆ BEZZWŁ. II=5...10 X IN; BEZ OCHR I NEUTR.; BEZ ZAINST. FABRYCZNIE WYZWALACZA POMOCNICZEGO, BEZ ZAINST. FABRYCZNIE STYKÓW POMOCNICZYCH; Z PRZYŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI | 1 | SZT |  | 0
27 | 10516689 | WYŁĄCZNIK 2P C2A 5SY5202-7 SIEMENS, 440V DC, 400V AC, 10KA, 2-BIEG., | 3 | SZT |  | 0
28 | 10686388 | WYŁĄCZNIK 5SY5203-7 2P C3A 10KA | 2 | SZT |  | 0
29 | 10686389 | WYŁĄCZNIK 5SY5206-7 2P C6A 10KA | 1 | SZT |  | 0
30 | 10278411 | STYK GŁÓWNY 3RT1975-6A SIEMENS DLA STYCZNIKA 3RT1075 | 6 | SZT |  | 0
31 | 10097977 | STYK POMOCNICZY 3RH1921-1DA11 STYK 1xNO/1xNC DLA STYCZNIKÓW SERII 3RT1... | 48 | SZT |  | 0
32 | 10278412 | STYK GŁÓWNY 3RT1965-6A DLA STYCZNIKA 3RT1065 | 18 | SZT |  | 0
0
Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.
1.1. Oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą.
1.2. Niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 60 dni od dnia składania ofert.
1.3. Potwierdzamy, że na przedmiot zamówienia udzilone zostaną gwarancje Producenta.
1.4. Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności (termin płatności – 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, oraz pozytywnego odbioru).
1.5. Potwierdzamy że wszystkie dostawy zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi podanymi w SWZ.
1. Oświadczamy, że:
1.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
1.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
1.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.
1.4. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne.
1.5. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.
1.6. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego.
1.7. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy.
1.8. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
1.9. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
1.10. Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym.
1.11. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
1.12. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
1.12.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego,
1.12.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
1.12.3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
1.12.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzemieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r.poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej.
Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym.
W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcje realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.
Oświadczamy, że w oferowanych dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, będzie przekraczał 50%.
Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołaczonych do oferty.
2. Podajemy dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ofertę: imię i nazwisko …………………………………………, tel. ……………………………… E-mail:………………………………............... ............................................................................................................................................................................ pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,