## Arkusz1
Formularz oferty – 117/D/2026/MA dnia.............................................. Załącznik nr 1 Nazwa Wykonawcy (firma) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….......................... REGON ……………..........................…..……….. NIP……….……..............................………...…….. Siedziba: Adres: ulica……………………….……….....................… numer ….....................… lokal............ kod.............................. miejscowość........................................................... numer telefonu ................................................... e-mail:..................................................... OFERTA (nr/z dnia)……………………………………………………………………. dla RAMB sp. z o.o.
Część |  | Nazwa materiału | Ilość | J.M. | Cena | Wartość | Termin realizacji (sugerowany do 3 tygodni)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 10436296 | ROZDZIELNICA 0,4KV WG RYS. RAMB ROZDZIELNICA SERWEROWNI WEDŁUG RYSUNKÓW E 2.1, E 2.2, OPISU TECHNICZNEGO "INSTALACJE ELEKTRYCZNE" PUNKT 3.2 - Rozdzielnica serwerowni ORAZ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW | 1 | KPL |  | 0
2 | 10695673 | ROZDZ. N/T 0,4KV UPS1 63A WG RYS. E2.3 ROZDZIELNICA UPS1 WEDŁUG RYSUNKU E 2.3 ORAZ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW | 1 | KPL |  | 0
3 | 10695674 | ROZDZ. N/T 0,4KV UPS2 63A WG RYS. E2.4 ROZDZIELNICA UPS2 WEDŁUG RYSUNKU E 2.4 ORAZ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW | 1 | KPL |  | 0
4 | 40051528 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DE50GC 50 KVA | 1 | SZT |  | 0
5 | 10695730 | CERTYF. WYŁ. PRĄDU PWP1-UWS160 CERTYFIKOWANY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 160A | 2 | KPL |  | 0
6 | 10695731 | PRZYCISK P.POŻ. PWP1-W01-B-12-2LED7 | 2 | SZT |  | 0
7 | 10695734 | ZASILACZ EASY UPS 15KVA E3SUPS15KHB | 2 | SZT |  | 0
8 | 10695735 | ZESTAW AKUMUL. E3SBT4 D/ZASIL. EASY UPS | 2 | KPL |  | 0
9 | 10695738 | OPRAWA OŚWIETL. ACCIAIO A136ESD 20W | 6 | SZT |  | 0
10 | 10695739 | OPR. AWAR. PRATICA MODULA 500 IP65 CT SE | 3 | SZT |  | 0
11 | 10695740 | PIKTOGRAM 18595 D/OPRAWY PRATICA MODULA | 1 | SZT |  | 0
12 | 10695741 | GNIAZDO 16A 2P+Z BMGZ1CZ.01/49 Z RAMKĄ | 3 | KPL |  | 0
13 | 10695833 | PRZEWÓD HDGS 5X1MM2 PH120 FE180 E90 | 60 | M |  | 0
14 | 10695746 | KABEL YAKXS 1X50 MM2 0,6/1 KV | 800 | M |  | 0
15 | 10695745 | KABEL N2XH-J 4X50 MM2 0,6/1KV | 20 | M |  | 0
16 | 10510252 | PRZEWÓD N2XH-J 4X1,5 0,6/1KV KL. B2CA 0.6/1kV | 50 | M |  | 0
17 | 10573063 | KABEL 3X2,5 N2XH-J RE 1KV ENERG.BEZHAL.KLASA B2CA | 80 | M |  | 0
18 | 10624392 | KABEL N2XH-J 5X6 06/1KV | 60 | M |  | 0
19 | 10695005 | KABEL S/FTP KAT.7 LSZH B2CA | 30 | M |  | 0
20 | 10678537 | KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-I/2.8MM | 2 | SZT |  | 0
21 | 10305631 | CZUJNIK ZALANIA WODĄ FD-1 | 2 | SZT |  | 0
22 | 10695006 | KONTROLER PRZEJŚCIA MC16-PAC-1-ST-1-KIT W OBUDOWIE | 1 | SZT |  | 0
23 | 10695798 | PRZYC. KDH-EXIT1030-P WYJŚCIE EWAKUAC. | 1 | SZT |  | 0
24 | 10695810 | KONTAKTRON B-2S | 1 | SZT |  | 0
25 | 10695811 | CZYTNIK KONTROLI DOST. PRT12EM-BK-G | 2 | SZT |  | 0
26 | 10695813 | KORYTKO SIATKOWE KCS600H110/3 | 4 | SZT |  | 0
27 | 10695879 | PRZEWÓD HDGS 3X1MM2 PH120 FE180 E90 | 60 | M |  | 0
28 | 10555862 | PRZEWÓD HDGS 2X1 300/500V (M) PH120 FE180 E90 | 20 | M |  | 0
0
Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.
1.1. Oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą.
1.2. Niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 60 dni od dnia składania ofert.
1.3. Potwierdzamy, że na przedmiot zamówienia udzilone zostaną gwarancje producenta.
1.4. Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności (preferowany termin płatności – 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury oraz pozytywnego odbioru).
1.5. Potwierdzamy że usługa zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi podanymi w SWZ.
1. Oświadczamy, że:
1.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
1.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
1.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.
1.4. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne.
1.5. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.
1.6. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego.
1.7. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy.
1.8. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
1.9. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
1.10. Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym.
1.11. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
1.12. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
1.12.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego,
1.12.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
1.12.3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
1.12.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzemieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r.poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej.
Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym.
W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcje realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.
Oświadczamy, że w oferowanych dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, będzie przekraczał 50%.
Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołaczonych do oferty.
2. Podajemy dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ofertę: imię i nazwisko …………………………………………, tel. ……………………………… E-mail:………………………………............... ............................................................................................................................................................................ pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,