	
		
Nr postępowania: GEK/PMR-ECG/15044/2016

		                               Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty                                                                                      Nr postępowania: 147/D/2026/RD
[bookmark: bookmark0]                                                                                                                                                                                                                                            	
Nazwa Wykonawcy (firma)	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
REGON ……………..........................…..……….. NIP……….……..............................………...…….. Siedziba: Adres: ulica……………………….……….....................…numer …...… lokal ……
kod.................... miejscowość........................................................... numer telefonu................................................... e-mail:.....................................................
OFERTA (nr/z dnia)…………………………………………………………………….
dla RAMB Sp. z o.o.
Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia: 
Postępowanie przetargowe nr 147/D/2025/RD – "Dostawa rur i kształtek rurowych PE oraz materiałów towarzyszących"

	Nr części
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Ilość
	j.m.
	Cena jedn. netto
[zł]
	Wartość netto 
[zł]

	1
	Rura ciśnieniowa PE100 RC SDR11, średnica zewnętrzna d200 × 18,2 mm 3 x 12m + 1 x 6m
	42
	m
	 
	 

	2
	Rura osłonowa/przepustowa z PEHD o średnicy zewnętrznej d250 mm
	6
	m
	 
	 

	3
	Mufa elektrooporowa PE100 do rur PEHD d200, SDR11, PN16
	4
	szt
	 
	 

	4
	Łuk segmentowy 90° z PE100 RC, SDR11, d280, do zgrzewania doczołowego
	2
	szt
	 
	 

	5
	Łuk segmentowy 45° z PE100 RC, SDR11, d280, do zgrzewania doczołowego
	16
	szt
	 
	 

	6
	Łuk segmentowy 15° z PE100 RC, SDR11, d280, do zgrzewania doczołowego
	4
	szt
	 
	 

	7
	Łuk segmentowy 90° z PE100 RC, SDR11, d200, do zgrzewania doczołowego
	9
	szt
	 
	 

	8
	Łuk segmentowy 45° z PE100 RC, SDR11, d200, do zgrzewania doczołowego
	7
	szt
	 
	 

	9
	Mufa elektrooporowa PE100 do rur PEHD d280, SDR11, PN16
	15
	szt
	 
	 

	10
	Zasuwa przemysłowa z kółkiem ręcznym, DN 250, PN 16, kołnierzowa, z trzpieniem niewznoszącym, długość zabudowy 250 mm, z wskaźnikiem otwarcia/zamknięcia wykonanym ze stali nierdzewnej, Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
	2
	szt
	 
	 

	11
	Kołnierz stalowy do wspawania DN250 PN10, zgodny z PN-EN 1092-1
	7
	szt
	 
	 

	12
	Ceownik stalowy U 100 ze stali konstrukcyjnej S235JR
	3
	m
	 
	 

	13
	Ceownik stalowy U 80 ze stali konstrukcyjnej S235JR
	3
	m
	 
	 

	14
	Rura ciśnieniowa PE100 RC SDR11, średnica zewnętrzna d280 × 25,4 mm
	220
	m
	 
	 

	15
	Mufa elektrooporowa PE100 do rur PEHD d280, SDR11, PN16
	24
	szt
	 
	 

	16
	Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 d280 wraz z kołnierzem luźnym stalowym DN250 PN10, do połączeń kołnierzowych
	5
	szt
	 
	 

	17
	Kolano hamburskie stalowe 90° DN80, do wspawania
	2
	szt
	 
	 

	18
	Rura stalowa ze szwem, z końcówkami sfazowanymi, średnica zewnętrzna 323,9 mm, grubość ścianki 8,8 mm, zabezpieczona wewnętrznie i zewnętrznie powłoką asfaltową z pojedynczą przekładką nasyconą asfaltem ZO1 L = 12m
	24
	m
	 
	 

	19
	Rura stalowa ze szwem, z końcówkami sfazowanymi, średnica zewnętrzna 89 mm, grubość ścianki 4,0 mm, zabezpieczona wewnętrznie i zewnętrznie powłoką asfaltową z pojedynczą przekładką nasyconą asfaltem ZO1 L = 6m
	6
	m
	 
	 

	20
	Wielozakresowy łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed przesunięciem, PN16, do łączenia rur stalowych, żeliwnych, PE i PVC, zakresy kielichów obejmujące średnice zewnętrzne 273 mm oraz 200 mm, np. HAWLE SYNOflex 250/200 lub równoważny
	2
	szt
	 
	 

	21
	Wielozakresowy łącznik prosty z zabezpieczeniem przed przesunięciem, DN250, PN16, do łączenia rur stalowych, żeliwnych, PE i PVC, zakres kielichów obejmujący średnice zewnętrzne 273 mm oraz 280 mm, np. HAWLE SYNOflex 250 lub równoważny
	3
	szt
	 
	 

	22
	Wielozakresowy łącznik prosty z zabezpieczeniem przed przesunięciem, DN250, PN16, do rur stalowych, zakres kielicha obejmujący średnicę zewnętrzną 273 mm, np. HAWLE SYNOflex 250 lub równoważny
	1
	szt
	 
	 

	23
	Uszczelka elastomerowa płaska DN250 PN10, z wkładką stalową, odporna na ścieki, np. typ G-S-S Integra lub równoważna
	8
	szt
	 
	 

	24
	Płoza dystansowa do centrycznego prowadzenia rurociągu przewodowego w rurze przepustowej, wysokość 24 mm, np. Integra typ L lub równoważna
	31
	szt
	 
	 

	25
	Hydrofilowy profil uszczelniający, pęczniejący pod wpływem wody, do uszczelniania przejść rurowych, 20m szer. : 20mm, wys. : 5mm. np. SikaSwell A lub równoważny
	4
	szt
	 
	 

	26
	Hydrofilowy kit uszczelniający, pęczniejący pod wpływem wody, do uszczelniania przejść rurowych, 600 ml. np. SikaSwell S-2 lub równoważny
	4
	szt
	 
	 

	27
	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN250 PN10, długość zabudowy 450 mm, klin, pokrywa i kadłub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021, przyłącza kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodna z PN-EN 558+A1
	1
	szt
	 
	 

	War. Cał. Oferty
	
	



Wartość netto (zł) = ilość x cena jedn. netto (zł); War. Cał. Oferty = suma iloczynów ilości i ceny jedn. netto (zł)


Uwaga!
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.

1. Oświadczamy, że: 
	    1.1. oferowane ceny netto uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą;
    1.2. niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 60 dni od dnia składania ofert;
    1.3. Potwierdzamy termin realizacji i gwarancję jakości zgodnie z SWZ.
    1.4. Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności.
  1.5. Termin płatności:
        ☐  *Akceptujemy termin płatności tj. w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
        ☐  *Termin płatności wskazany przez Wykonawcę: ……………………………………………………………………………..
                                                                                                                     wpisać termin płatności w dniach od daty otrzymania
                                                                                                                                       prawidłowo wystawionej faktury 
                                                                                                                                        
     *Zaznaczyć „x” odpowiednie pole.


	
	

	
	

	
	

	2. Oświadczamy, że:
2.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania Umowy.
2.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.
2.4. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne.
2.5. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.
2.6. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego.
2.7. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy.
2.8. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2.9. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
2.10.  Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym.
2.11. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
2.12. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
    2.12.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego,
    2.12.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
   2.12.3.  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
   2.12.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i  udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzemieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na  podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w  rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w  tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą.
     Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których jako Wykonawca złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z  odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o  wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym.
      W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcje realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o  których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.
Oświadczamy, że w oferowanych dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub   państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, będzie przekraczał 50%. 
Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołączonych do oferty.

	
	Imię i nazwisko:
	Numer telefonu:
	Adres poczty elektronicznej:

	korespondencji w sprawie niniejszej oferty:
	
	
	

	udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy:
	
	
	





........................................................................................................................................................
pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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