Nazwa Wykonawcy (firma)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

REGON ……………..........................…..……….. NIP……….……..............................………...…….. Siedziba: Adres: ulica……………………….……….....................…numer …...… lokal ……
kod.................... miejscowość........................................................... numer telefonu................................................... e-mail:.....................................................

OFERTA (nr/z dnia)…………………………………………………………………….

dla RAMB Sp. z o.o.

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia:

Postępowanie przetargowe nr 147/D/2025/RD – "Dostawa rur i kształtek rurowych PE oraz materiałów towarzyszących"

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto [zł] |  | Wartość netto [zł] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura ciśnieniowa PE100 RC SDR11, średnica zewnętrzna d200 × 18,2 mm 3 x 12m + 1 x 6m | 42 | m |  |  |  |  |
| 2 | Rura osłonowa/przepustowa z PEHD o średnicy zewnętrznej d250 mm | 6 | m |  |  |  |  |
| 3 | Mufa elektrooporowa PE100 do rur PEHD d200, SDR11, PN16 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Łuk segmentowy 90° z PE100 RC, SDR11, d280, do zgrzewania doczołowego | 2 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Łuk segmentowy 45° z PE100 RC, SDR11, d280, do zgrzewania doczołowego | 16 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Łuk segmentowy 15° z PE100 RC, SDR11, d280, do zgrzewania doczołowego | 4 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Łuk segmentowy 90° z PE100 RC, SDR11, d200, do zgrzewania doczołowego | 9 | szt |  |  |  |  |
| 8 | Łuk segmentowy 45° z PE100 RC, SDR11, d200, do zgrzewania doczołowego | 7 | szt |  |  |  |  |
| 9 | Mufa elektrooporowa PE100 do rur PEHD d280, SDR11, PN16 | 15 | szt |  |  |  |  |
| 10 | Zasuwa przemysłowa z kółkiem ręcznym, DN 250, PN 16, kołnierzowa, z trzpieniem niewznoszącym, długość zabudowy 250 mm, z wskaźnikiem otwarcia/zamknięcia wykonanym ze stali nierdzewnej, Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 11 | Kołnierz stalowy do wspawania DN250 PN10, zgodny z PN-EN 1092-1 | 7 | szt |  |  |  |  |
| 12 | Ceownik stalowy U 100 ze stali konstrukcyjnej S235JR | 3 | m |  |  |  |  |
| 13 | Ceownik stalowy U 80 ze stali konstrukcyjnej S235JR | 3 | m |  |  |  |  |
| 14 | Rura ciśnieniowa PE100 RC SDR11, średnica zewnętrzna d280 × 25,4 mm | 220 | m |  |  |  |  |
| 15 | Mufa elektrooporowa PE100 do rur PEHD d280, SDR11, PN16 | 24 | szt |  |  |  |  |
| 16 | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 d280 wraz z kołnierzem luźnym stalowym DN250 PN10, do połączeń kołnierzowych | 5 | szt |  |  |  |  |
| 17 | Kolano hamburskie stalowe 90° DN80, do wspawania | 2 | szt |  |  |  |  |
| 18 | Rura stalowa ze szwem, z końcówkami sfazowanymi, średnica zewnętrzna 323,9 mm, grubość ścianki 8,8 mm, zabezpieczona wewnętrznie i zewnętrznie powłoką asfaltową z pojedynczą przekładką nasyconą asfaltem ZO1 L = 12m | 24 | m |  |  |  |  |
| 19 | Rura stalowa ze szwem, z końcówkami sfazowanymi, średnica zewnętrzna 89 mm, grubość ścianki 4,0 mm, zabezpieczona wewnętrznie i zewnętrznie powłoką asfaltową z pojedynczą przekładką nasyconą asfaltem ZO1 L = 6m | 6 | m |  |  |  |  |
| 20 | Wielozakresowy łącznik redukcyjny z zabezpieczeniem przed przesunięciem, PN16, do łączenia rur stalowych, żeliwnych, PE i PVC, zakresy kielichów obejmujące średnice zewnętrzne 273 mm oraz 200 mm, np. HAWLE SYNOflex 250/200 lub równoważny | 2 | szt |  |  |  |  |
| 21 | Wielozakresowy łącznik prosty z zabezpieczeniem przed przesunięciem, DN250, PN16, do łączenia rur stalowych, żeliwnych, PE i PVC, zakres kielichów obejmujący średnice zewnętrzne 273 mm oraz 280 mm, np. HAWLE SYNOflex 250 lub równoważny | 3 | szt |  |  |  |  |
| 22 | Wielozakresowy łącznik prosty z zabezpieczeniem przed przesunięciem, DN250, PN16, do rur stalowych, zakres kielicha obejmujący średnicę zewnętrzną 273 mm, np. HAWLE SYNOflex 250 lub równoważny | 1 | szt |  |  |  |  |
| 23 | Uszczelka elastomerowa płaska DN250 PN10, z wkładką stalową, odporna na ścieki, np. typ G-S-S Integra lub równoważna | 8 | szt |  |  |  |  |
| 24 | Płoza dystansowa do centrycznego prowadzenia rurociągu przewodowego w rurze przepustowej, wysokość 24 mm, np. Integra typ L lub równoważna | 31 | szt |  |  |  |  |
| 25 | Hydrofilowy profil uszczelniający, pęczniejący pod wpływem wody, do uszczelniania przejść rurowych, 20m szer. : 20mm, wys. : 5mm. np. SikaSwell A lub równoważny | 4 | szt |  |  |  |  |
| 26 | Hydrofilowy kit uszczelniający, pęczniejący pod wpływem wody, do uszczelniania przejść rurowych, 600 ml. np. SikaSwell S-2 lub równoważny | 4 | szt |  |  |  |  |
| 27 | Zasuwa klinowa kołnierzowa DN250 PN10, długość zabudowy 450 mm, klin, pokrywa i kadłub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021, przyłącza kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodna z PN-EN 558+A1 | 1 | szt |  |  |  |  |
| War. Cał. Oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto (zł) = ilość x cena jedn. netto (zł); War. Cał. Oferty = suma iloczynów ilości i ceny jedn. netto (zł)

Uwaga!

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.

1. Oświadczamy, że:

| 1.1. oferowane ceny netto uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą; 1.2. niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 60 dni od dnia składania ofert; 1.3. Potwierdzamy termin realizacji i gwarancję jakości zgodnie z SWZ. 1.4. Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności. 1.5. Termin płatności: ☐ *Akceptujemy termin płatności tj. w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. ☐ *Termin płatności wskazany przez Wykonawcę: …………………………………………………………………………….. wpisać termin płatności w dniach od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury *Zaznaczyć „x” odpowiednie pole. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Oświadczamy, że: 2.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy. 2.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy. 2.4. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne. 2.5. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji. 2.6. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego. 2.7. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy. 2.8. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 2.9. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. 2.10. Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym. 2.11. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 2.12. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w: 2.12.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego, 2.12.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, 2.12.3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, 2.12.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzemieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których jako Wykonawca złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcje realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej. Oświadczamy, że w oferowanych dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, będzie przekraczał 50%. Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołączonych do oferty. Imię i nazwisko:; Numer telefonu:; Adres poczty elektronicznej:. korespondencji w sprawie niniejszej oferty:. udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy:. ........................................................................................................................................................ pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |  |