## Arkusz1
Formularz oferty – 187/D/2026/LL dnia.............................................. Załącznik nr 3 Nazwa Wykonawcy (firma) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….......................... REGON ……………..........................…..……….. NIP……….……..............................………...…….. Siedziba: Adres: ulica……………………….……….....................… numer ….....................… lokal............ kod.............................. miejscowość........................................................... numer telefonu ................................................... e-mail:..................................................... OFERTA (nr/z dnia)……………………………………………………………………. dla RAMB sp. z o.o.
ETAP | LP | OZNACZENIE | Nazwa materiału | WYMIARY | Ilość (usł) | Ilość (metr) | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa | Wartość | Termin realizacji określony w dniach od otrzymania Zamówienia - nie późniejszy niż 30.10.2026 r. Do wypełnienia WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA TERMINU WYMAGANEGO
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
ETAP I | 1 | VRS -T-U-150 | Kształtka VRS®-T U (krótka) Łącznik kielichowy PN40 | DN150 |  |  | 5 |  | 0
| 2 | VRS -T-U-125 | Kształtka VRS®-T U (krótka) Łącznik kielichowy PN40 | DN125 |  |  | 29 |  | 0
| 3 | VRS -T-U-100 | Kształtka VRS®-T U (krótka) Łącznik kielichowy PN40 | DN100 |  |  | 16 |  | 0
| 4 | VRS-T-U-80 | Kształtka VRS®-T U (krótka) Łącznik kielichow PN40 | DN80 |  |  | 12 |  | 0
| 5 | VRS-T-MMB-80 | Kształtka VRS®-T MMB Trójnik dwukielichowy PN40 | DN80 |  |  | 5 |  | 0
| 6 | VRS-T-MMBR-150/80 | Kształtka VRS®-T MMBR Trójnik dwukielichowy redukcyjny PN40 | DN150/DN80 |  |  | 3 |  | 0
| 7 | VRS-T-MMBR-125/80 | Kształtka VRS®-T MMBR Trójnik dwukielichowy redukcyjny PN40 | DN125/DN80 |  |  | 12 |  | 0
| 8 | VRS-T-MMBR-100/80 | Kształtka VRS®-T MMBR Trójnik dwukielichowy redukcyjny PN40 | DN100/DN80 |  |  | 8 |  | 0
| 9 | VRS-T-MMA-125 | Kształtka VRS®-T MMA Trójnik kielichowy z odejściem kołnierzowym PN40 | DN125 |  |  | 3 |  | 0
| 10 | VRS-T-MMA-80 | Kształtka VRS®-T MMA Trójnik kielichowy z odejściem kołnierzowym PN40 | DN80 |  |  | 1 |  | 0
| 11 | VRS-T-A-125/2 | Kształtka VRS®-T A Łącznik kielichowy z bosym końcem i odejściem gwintowanym 2” PN40 | DN125/2" |  |  | 10 |  | 0
| 12 | VRS-T-A-100/2 | Kształtka VRS®-T A Łącznik kielichowy z bosym końcem i odejściem gwintowanym 2” PN40 | DN100/2" |  |  | 4 |  | 0
| 13 | VRS-T-A-80/2 | Kształtka VRS®-T A Łącznik kielichowy z bosym końcem i odejściem gwintowanym 2” PN40 | DN80/2" |  |  | 5 |  | 0
| 14 | VRS-T-P-80/2 | Korek (zaślepka) VRS®-T P Zaślepka bosa z gwintem wewnętrznym 2” | DN80/2" |  |  | 25 |  | 0
| 15 | VRS-T-MK30-80 | Kształtka VRS®-T MK 30 Łuk kielichowy 30° PN40 | DN80/30O |  |  | 20 |  | 0
| 16 | VRS-T-MK45-125 | Kształtka VRS®-T MK 30 Łuk kielichowy 45° PN40 | DN125/45O |  |  | 7 |  | 0
| 17 | VRS-T-MK30-125 | Kształtka VRS®-T MK 30 Łuk kielichowy 30° PN40 | DN125/30O |  |  | 3 |  | 0
| 18 | VRS-T-MMR-125/80 | Kształtka VRS®-T MMR Redukcja kielichowa PN40 | DN125/DN80 |  |  | 4 |  | 0
| 19 | VRS-T-MMR-100/80 | Kształtka VRS®-T MMR Redukcja kielichowa PN40 | DN100/DN80 |  |  | 5 |  | 0
| 20 | VRS-T-MMR-125/100 | Kształtka VRS®-T MMR Redukcja kielichowa PN40 | DN125/DN100 |  |  | 1 |  | 0
| 21 | VRS-T-F 150 | Kształtka VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem PN40 | DN150 |  |  | 3 |  | 0
| 22 | VRS-T-F 125 | Kształtka VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem PN40 | DN125 |  |  | 14 |  | 0
| 23 | VRS-T-F 100 | Kształtka VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem PN40 | DN100 |  |  | 5 |  | 0
| 24 | VRS-T-F 80 | Kształtka VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem PN40 | DN80 |  |  | 1 |  | 0
| 25 | ZK150 | Zasuwa klinowa miękkouszczelniona kołnierzowa odwiercenie PN40 do zabudowy w ziemi z teleskopowym przedłużeniem wrzeciona oraz skrzynka uliczną do zasuw PN-EN 598 ( np.: Brunnbauer) | DN150 |  |  | 1 |  | 0
| 26 | ZK125 |  | DN125 |  |  | 7 |  | 0
| 27 | ZK100 |  | DN100 |  |  | 2 |  | 0
| 28 | ZK80 |  | DN80 |  |  | 1 |  | 0
| 29 | R150 | Rura wysokociśnieniowa zeliwna żeliwo sferoidlane z blokowanym połączeniem kielichowym VRS-T na ciśnienie PN40 (np.: Tiroler Rohre GmbH (TRM)) | DN150 |  | 10 |  |  | 0
| 30 | R125 |  | DN125 |  | 660 |  |  | 0
| 31 | R100 |  | DN100 |  | 15 |  |  | 0
| 32 | R80 |  | DN80 |  | 620 |  |  | 0
| 33 | RS | Rura stalowa obustronnie cynkowana Victaulic, 60.3x4.5 + owinięcie taśmą DENSO (np.: Victaulic,Grinnel), L-6m | DN50 |  | 66 |  |  | 0
| 34 | SH1 | HYDRANT 2” PN55 (L = 2,3m) prod. ROGER | DN50 |  |  | 37 |  | 0
| 35 |  | ZŁĄCZE SZTYWNE FIG772, 60,3 PN51 VUCTUALIC 1 kpl. | DN50 |  |  | 37 |  | 0
| 36 |  | KOLANO STALOWE, OCYNKOWANE, TYP VICTAULIC, 60.3x4.5-2" GZ 90 STOPNI | DN50 |  |  | 37 |  | 0
| 37 | SH2 | Trójnik odejście na dwa hydranty DN50 | DN50 |  |  | 7 |  | 0
| 38 | SO | Zawór odpowietrzający do wody DN50 PN40 VENTOLO gwintowany POLVAVE CSA (Valvole CSA) typ VENTOLO / FOX-3F-HR PN40 | DN50 |  |  | 1 |  | 0
| 39 |  | Zawór kulowy DN2" PN40 GW -2" | DN50 |  |  | 2 |  | 0
| 40 |  | Trójnik stalowy gwintowany DN50 obudtronnie cynkowana Victaulic, 60.3x4.5 - GZ 2'' | DN50 |  |  | 1 |  | 0
| 41 |  | KOLANO STALOWE, OCYNKOWANE, TYP VICTAULIC, 60.3x4.5-2" GZ 90 STOPNI | DN50 |  |  | 1 |  | 0
| 42 |  | ZŁĄCZE SZTYWNE FIG772, 60,3 PN51 VUCTUALIC 1 kpl. | DN50 |  |  | 1 |  | 0
| 43 |  | Właz żeliwny DN600 kl. D400 | DN600 |  |  | 1 |  | 0
| 44 |  | Pokrywa nastudzienna DN1200mm | DN1200 |  |  | 1 |  | 0
| 45 |  | Krąg betonowy DN1200 L=1000 mm | DN1200 |  |  | 2 |  | 0
| 46 |  | Korek (zaślepka) DN40, PN40 do instalacji - czynnik woda | DN40 |  |  | 22 |  | 0
ETAP II | 46 | a) usługa w zakresie nadzoru technicznego nad montażem oraz wykonania prób, uruchomienia instalacji, zgodnie z PROJEKTEM WYKONAWCZYM NR P2640 W BRANŻY INSTALACYJNEJ RUROCIĄGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA INSTALACJI NAŚNIEŻANIA STOKU NARCIARSKIEGO GÓRA KAMIEŃSK przekazanym Wykonawcy na etapie postępowania b) usługa serwisowa, przy czym: - zgłoszenia serwisowe będą składane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane mailowo Przedstawicielowi Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 5.4. pkt 5.4.1. Umowy. Przesłane zgłoszenie nie wymaga akceptacji Wykonawcy i jest skuteczne z chwilą jego złożenia; -czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji wskazanej w §7. ust. 7.2. pkt 7.2.2. wynosi 24 h od momentu powiadomienia Wykonawcy; -usługa serwisowa świadczona będzie przez pracowników Wykonawcy w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i dni wolne od pracy. |  | nie dotyczy | 1 |  |  |  | 0 | nie dotyczy
[8 empty] | Wartość oferty | 0
Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.
1.1. Oferowane ceny uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą.
1.2. Niniejszą ofertą jesteśmy związani przez 60 dni od dnia składania ofert.
1.3. Potwierdzamy, że na przedmiot zamówienia udzilone zostaną gwarancje producenta.
1.4. Termin płatności: ☐ *Akceptujemy termin płatności tj. w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz pozytywnego odbioru. ☐ *Termin płatności wskazany przez Wykonawcę: …………………………………………………………………………….. wpisać termin płatności w dniach od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury *Zaznaczyć „x” odpowiednie pole.
1.5. Potwierdzamy, że dokonamy realizacji Etapu I w terminie wymaganym przez Zamawiajacego określonym na 01.10.2026 r. – 19.10.2026 r. TAK/NIE (niewłaściwe skreślić ). Jeśli skeślono TAK należy wypełnić kolumnę K.
1. Oświadczamy, że:
1.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
1.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
1.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.
1.4. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne.
1.5. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.
1.6. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego.
1.7. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy.
1.8. Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
1.9. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
1.10. Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym.
1.11. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
1.12. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:
1.12.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego,
1.12.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
1.12.3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
1.12.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzemieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r.poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej.
Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym.
W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcje realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.
Oświadczamy, że w oferowanych dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektyw 2014/25/UE, będzie przekraczał 50%.
Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołaczonych do oferty.
2. Podajemy dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ofertę: imię i nazwisko …………………………………………, tel. ……………………………… E-mail:………………………………............... ............................................................................................................................................................................ pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,